Załącznik 1 – OPZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk243566471]Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Renowacja stawu przy ul. Kruczej w Oleśnicy”.

Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, postanowieniami umowy, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności:: 
1. [bookmark: _Hlk243566601][bookmark: _Hlk166845115]Zapoznanie się z dokumentacją projektową.
2. Sprawdzenie dokumentacji projektowej pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami, wymaganiami technicznymi i warunkami technicznymi projektowania, w zakresie objętym obowiązkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Udział w komisji przekazania placu budowy.
4. Kontrola jakości i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, warunkami określonymi w umowie o roboty budowlane, wymaganiami technicznymi oraz przyjętą technologią wykonania robót, a także kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie.
5. Kontrola materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania oraz wbudowanych pod względem ich zgodności z dokumentacją projektową, wymaganej jakości i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6. Sprawdzanie obmiarów wykonanych robót.
7. Dokonywanie co najmniej dwóch wizyt na budowie w tygodniu w okresie wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, z potwierdzeniem każdej wizyty odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. W przypadku gdy Wykonawca robót jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, pobyty na budowie należy dodatkowo potwierdzać kartą ewidencji godzin pracy
8. Niezwłoczne powiadamianie Wykonawcy robót oraz Zamawiającego o stwierdzonych wadach, nieprawidłowościach i niezgodnościach w realizacji robót.
9. Przekazywanie Wykonawcy robót, w formie pisemnej, zaleceń i uwag dotyczących sposobu wykonania robót, w tym koniecznych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej lub dokumentów umownych, z zachowaniem kompetencji Zamawiającego oraz wymagań dotyczących wprowadzania zmian do dokumentacji i umowy
10. Poświadczanie usunięcia stwierdzonych wad poprzez dokonanie odpowiednich wpisów w dzienniku budowy lub sporządzenie innego, właściwego dokumentu potwierdzającego usunięcie wad.
11. Zatwierdzanie wniosków materiałowych lub zgłaszanie Wykonawcy robót uwag do otrzymanych wniosków w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich otrzymania
12. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych umową lub dokumentacją projektową, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonanie tych robót może zostać zlecone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz po spełnieniu wymagań formalnych i prawnych dotyczących ich zlecenia.
13. Udział w inwentaryzacji robót w przypadku zmiany Wykonawcy robót budowlanych, w celu ustalenia i udokumentowania zakresu robót wykonanych do dnia zakończenia współpracy z dotychczasowym Wykonawcą.
14. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy robót, jeżeli zaistnieje konieczność ich organizacji, w celu sprawnego rozwiązywania problemów powstałych w trakcie realizacji inwestycji oraz sporządzanie pisemnych protokołów z narad koordynacyjnych i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom narady.
15. Bieżące informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach na budowie, w szczególności mogących mieć wpływ na jakość, terminowość, bezpieczeństwo lub zgodność realizacji inwestycji z dokumentacją projektową i umową.
16. Udział w odbiorach robót, w szczególności: odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, przeglądach przeprowadzanych w okresie rękojmi oraz odbiorze ostatecznym po upływie okresu rękojmi.
17. Udział w próbach i badaniach wykonywanych w ramach realizacji inwestycji, w zakresie niezbędnym do sprawowania prawidłowego nadzoru inwestorskiego.
18. Dokonywanie oceny prawidłowości wykonania robót w zakresie objętym nadzorem, w tym ich zgodności z umową, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi oraz właściwymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
19. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia lub stanowiska potwierdzającego prawidłowość wykonanych robót w zakresie objętym nadzorem, zgodnie z dokumentacją projektową, umową oraz właściwymi wymaganiami technicznymi.

[bookmark: _Hlk243566758]Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 19 marca 2027 r.

